## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
- žlutě označené buňky jen oznamuji že jsou výsledkem jiných buněk nebo listů nevyplňují se . Po vyplnění patřičných odkazů se rovněž odbarví

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | 1882 Bytový dům Betlemská čp.275
| Misto |  | Změna způsobu vytápění bytového domu
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Tábor |  |  |  | IČ: | 00253014
|  |  | Žižkovo nám. 2/2 |  |  |  | DIČ: | CZ00253014
|  | 39001 | Tábor
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-03-25
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | 1882 Bytový dům Betlemská čp.275 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů a likvcidace suti |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | 1882 Bytový dům Betlemská čp.275 | [20 empty] | STA
O: |  | Změna způsobu vytápění bytového domu | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2851 |  | 0.025 |  |  |  | 93.72 |  |  | DIL
1 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00433 | 0.3464 | 0 | 0 |  |  | 0.152 | 12.16 |  |  | POL1_0
|  | elektro:80 |  | 80 | [18 empty] | VV | 0
2 | 612403386RV1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS, výplňovou nesmrštivou maltou | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00618 | 0.7416 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 30.36 |  |  | POL1_0
|  | 20+70+30 |  | 120 | [18 empty] | VV | 0
3 | 612423531RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03904 | 0.62464 | 0 | 0 |  |  | 1.8764 | 30.02 |  |  | POL1_0
|  | 80*0,05+120*0,1 |  | 16 | [18 empty] | VV | 0
4 | 612423631RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.03682 | 0.10494 | 0 | 0 |  |  | 1.5804 | 4.5 |  |  | POL1_0
|  | 9,5*0,3 |  | 2.85 | [18 empty] | VV | 0
5 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.068 | 0.1938 | 0 | 0 |  |  | 0.71398 | 2.03 |  |  | POL1_0
6 | 612421131RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 124.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00198 | 0.24602 | 0 | 0 |  |  | 0.10918 | 13.57 |  |  | POL1_0
|  | 1np chodba obvod:22,7*2,5 |  | 56.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2np chodba v trase el:17*2,5 |  | 42.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3np 303 chodba na 1 straně:10*2,5 |  | 25 | [18 empty] | VV | 0
7 | 611401212RA0 | Omítka vnitřních stropů - postřik, jádro, perlinka, štuk 2x, s otlučením původní omítky, oprava v místě vyústěstní stoupaček | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.05529 | 0.02765 | 0.05 | 0.025 |  |  | 2.1679 | 1.08 |  |  | POL2_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů a likvcidace suti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00466 |  | 0.7695 |  |  |  | 17.92 |  |  | DIL
8 | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm, stoupačky UT | m | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00049 | 0.00466 | 0.081 | 0.7695 |  |  | 0.812 | 7.71 |  |  | POL1_0
9 | 979990142R00 | Poplatek za uložení suti - minerální vata , skupina odpadu 170604, z UT | t | 1.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | (160+45)*0,00558 |  | 1.1439 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,14 |  | 1.14 | [18 empty] | VV | 0
10 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Elektro:200*9/1000 |  | 1.8 | [18 empty] | VV | 0
11 | 979100014RAE | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m, svislá doprava z 4.NP ručním nošením | t | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.674 | 10.21 |  |  | POL2_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7.21 |  |  | DIL
12 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 2.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.15 | 7.21 |  |  | POL1_0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
13 | 730 | Změna způsobu vytápění bytového domu, přenos z listu730 | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
14 | 723191104R00 | Odpojení a zpětné připoíjení na plynovodní vedení, včetně utavření,odvětrání a zpětné kontroly těsnosti | soubor | 2 |  | 0 | [16 empty] | POL2_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03434 |  | 0 |  |  |  | 34.33 |  |  | DIL
14 | 784950030RA0 | Oprava maleb z malířských směsí, předběžný odhad | m2 | 143.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0.00024 | 0.03434 | 0 | 0 |  |  | 0.2399 | 34.33 |  |  | POL2_0
|  | 124,25+16+2,85 |  | 143.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
15 | M21 | Elektrinstalace - přenos z listu M21 | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | M21_S | Měření a regulace -přenos z listu MaR | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
17 | 005 21-1040.R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
18 | 005 21-1030.R | Dočasná dopravní opatření , uzavírky a zůžení o dobu manipulace , značky | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 730
Ústřední vytápění (ceník 800-731)
Montáže
A01- Kotelny | [5 empty] | 0
A02 - Strojovny | [5 empty] | 0
A03 - Potrubí | [5 empty] | 0
A04 - Armatury | [5 empty] | 0
Demontáže
B01 - Demontáž kotelen | [5 empty] | 0
B02 - Demontáž strojoven | [5 empty] | 0
B03 - Demontáž potrubí | [5 empty] | 0
B04 - Demontáž armatur | [5 empty] | 0
A03 - Izolace tepelné (ceník 800-713)
A03 - Izolace tepelné těles | [5 empty] | 0
A04 - Izolace tepelné potrubí | [5 empty] | 0
B01 - Odstranění tepelných izolací - demontáž | [5 empty] | 0
B04 - Odstranění tepelných izolací potrubí | [5 empty] | 0
Ostatní
HZS | [5 empty] | 0
Doplňkové konstrukce (ceník 800-767) | [5 empty] | 0
Nátěry (ceník 800-783) | [5 empty] | 0
Celková cena zakázky: | [5 empty] | 0
Položkový rozpočet
A01- Kotelny
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Kotle a zařízení (ref. Brilon
Kondenzační kotel THISION)
1 | 010070214 | Thision S Plus 46 | ks | 2 |  | 0
2 | 010070911 | Inhibitor multiProtec ( 1l/100 l vody) | l | 7 |  | 0
3 | 010071026 | Neutralizační box NEUTRAKON 100/70 vč. náplně | ks | 1 |  | 0
Montáž kotlů kondenzačních o výkonu
4 | 731244494 | do 50 kW | sbr | 2 |  | 0
Uvedení kotle do provozu
5 | 732900044 | do 49 kW | ks | 2 |  | 0
Přesun do 50 m pro kotelny ve výšce/hloubce
| 998731102 | do 12 m | % | 0 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
A02 - Strojovny
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Čerpadla (ref. Grundfos
MAGNA 3)
6 | 020200462 | MAGNA3 25-40 | ks | 1 |  | 0
7 | 020200471 | MAGNA3 32-100 | ks | 1 |  | 0
Rozdělovače a sběrače
sdružené hydraulické
závitové
8 | 732112228 | DN 65, 10 m3 | m | 1.6 |  | 0
hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků
přírubové PN6
9 | 732113103 | příruby DN 65, 8 m3 | ks | 1 |  | 0
Orientační štítky
soupis v technické zprávě
10 | 732199100 | Dodávka+montáž štítků | ks | 50 |  | 0
Nádoby exp. tlakové Expanzomat N
11 | 732331611 | 8 l | sbr | 2 |  | 0
12 | 732331618 | 100 l | sbr | 1 |  | 0
Příslušenství k exp. nádobám
13 | 732331771 | souprava s upínací páskou | sbr | 2 |  | 0
Montáž čerpadel mokroběžných
závitových
14 | 732429212 | DN 25 | sbr | 1 |  | 0
15 | 732429215 | DN 32 | sbr | 1 |  | 0
Montáž příslušenství kotle
16 | 732490102 | Montáž sifonu pro odvod kondenzátu z kotle | ks | 2 |  | 0
17 | 732490103 | Montáž hadice pro odvod kondenzátu z kotle | m | 6 |  | 0
Přesun pro strojovny do 50 m v obj. výšky
| 998732102 | do 12 m | % | 0 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
A03 - Potrubí
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Potrubí z trubek závit.bezešvých
18 | 733111104 | DN 20 | m | 4 |  | 0
19 | 733111105 | DN 25 | m | 12 |  | 0
20 | 733111106 | DN 32 | m | 8 |  | 0
21 | 733111107 | DN 40 | m | 8 |  | 0
v kotelnách a strojovnách
22 | 733111114 | DN 20 | m | 85 |  | 0
23 | 733111115 | DN 25 | m | 12 |  | 0
24 | 733111116 | DN 32 | m | 6 |  | 0
25 | 733111117 | DN 40 | m | 14 |  | 0
26 | 733111118 | DN 50 | m | 23 |  | 0
Příplatek za zhotovení přípojky
27 | 733113114 | DN 20 | ks | 30 |  | 0
28 | 733113115 | DN 25 | ks | 2 |  | 0
29 | 733113116 | DN 32 | ks | 2 |  | 0
Tlakové zkoušky potr. z tr. závit.
30 | 733190107 | do DN 40 | m | 149 |  | 0
31 | 733190108 | do DN 50 | m | 23 |  | 0
Ochrana potrubí trubicemi PE podélně a příčně lepenými
tloušťky 13 mm, průměr izolace
32 | 733811232 | DN do 45 mm | m | 5 |  | 0
Přesun hmot
| 998733102 | do 12 m | % | 0 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
A04 - Armatury
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Armatury (ref. TA Hydronics
STAD bez vypouštění)
33 | 040440312 | DN 20, č. 52 851-020 | ks | 11 |  | 0
Přírubové spoje PN 6
34 | 734173216 | DN 65 | sbr | 4 |  | 0
Montáž armatur se 2 závity
35 | 734209114 | G 3/4 | ks | 11 |  | 0
Ventily odvzdušňovací
automatické se zpětnou klapkou
36 | 734211120 | G 1/2 | ks | 29 |  | 0
Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 °C (R60)
37 | 734242414 | G 1 | ks | 1 |  | 0
38 | 734242415 | G 5/4 | ks | 2 |  | 0
39 | 734242417 | G 2 | ks | 1 |  | 0
Šroubení topenářské přímé
40 | 734261234 | G 3/4 | ks | 2 |  | 0
41 | 734261235 | G 1 | ks | 1 |  | 0
42 | 734261236 | G 5/4 | ks | 4 |  | 0
kohouty plnící a vypouštěcí PN 10 do 110 °C
43 | 734291123 | G 1/2 | ks | 14 |  | 0
Filtry závitové PN 16 do 130 °C přímé s integrovaným magnetem
do svislého nebo vodorovného potrubí
44 | 734291274 | G 1 | ks | 1 |  | 0
45 | 734291277 | G 2 | ks | 2 |  | 0
Kulové kohouty PN 42 do 185 °C
plnoprůtokové R250D
46 | 734292714 | G 3/4 (PN 42) | ks | 17 |  | 0
47 | 734292715 | G 1 (PN 35) | ks | 4 |  | 0
48 | 734292716 | G 1 1/4 (PN 35) | ks | 4 |  | 0
49 | 734292718 | G 2 (PN 35) | ks | 6 |  | 0
Teploměry s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení
průměr 80 mm, délka stonku
50 | 734411114 | 75 mm | ks | 19 |  | 0
Příslušenství tlakoměru
51 | 734420035 | 3cestný kohout k tlakoměru kompletní | kpl | 3 |  | 0
Tlakoměry deformační
52 | 734420130 | prům. 60 mm, 0 - 600 kPa (s nastavitelnou červenou ručičkou) | ks | 3 |  | 0
Návarky s trubkovým závitem varné
53 | 734494213 | G 1/2 | ks | 43 |  | 0
Přesun do 50 m pro armatury v objektech
| 998734103 | do 24 m | % | 0 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
B01 - Demontáž kotelen
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Demontáž kotlů litinových
54 | 731100804 | 6 čl. | ks | 2 |  | 0
Vypuštění vody z kotlů samospádem
55 | 731391811 | do 5 m2 | ks | 1 |  | 0
Přemístění vybouraných hmot kotelen vodorovně do 100 m
56 | 731890802 | do 12 m | t | 0.5 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
B02 - Demontáž strojoven
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Demontáž rozdělovačů a sběračů
57 | 732110811 | do DN 100 | m | 1 |  | 0
Demontáž ohříváků
stojatých
58 | 732212812 | do 200 l | ks | 9 |  | 0
Demontáž nádrže tlakové nebo beztlaké, odpojení od rozvodů
59 | 732320814 | do 500 l | ks | 1 |  | 0
vypuštění vody
60 | 732324813 | do 200 l | ks | 1 |  | 0
Demontáž čerpadel oběhových do potrubí
61 | 732420811 | DN 25 | ks | 21 |  | 0
62 | 732420812 | DN 40 | ks | 3 |  | 0
Přemístění vybouraných hmot stroj.
63 | 732890802 | do 12 m | t | 0.15 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
B03 - Demontáž potrubí
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Demontáž potrubí z trubek závitových
64 | 733110806 | do DN 32 | m | 208 |  | 0
65 | 733110808 | do DN 50 | m | 22 |  | 0
Přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m v obj. výšky
66 | 733890803 | do 24 m | t | 0.8 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
B04 - Demontáž armatur
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Demontáž armatur
s jedním závitem
67 | 734200811 | do G 1/2 | ks | 33 |  | 0
se 2 závity
68 | 734200822 | do G 1 | ks | 119 |  | 0
69 | 734200823 | do G 6/4 | ks | 7 |  | 0
70 | 734200824 | do G 2 | ks | 5 |  | 0
Demontáž armatur směšovacích
trojcestných
71 | 734290812 | DN 25 | ks | 11 |  | 0
Demontáž teploměrů
72 | 734410821 | dvojkovových | ks | 43 |  | 0
Přemístění vybouraných hmot vodorovně do 100 m v obj. výšky
73 | 734890803 | do 24 m | t | 0.18 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
A03 - Izolace tepelné těles
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Tepelné izolace (ref. PAROC Hvac Section ALU Coat T (do 700 °C, L = 1,2 m)
PAROC lamella 35 Mat AluCoat (pásy))
74 | 531100008 | tl. 60 mm (rozdělovač) | m2 | 0.8 |  | 0
Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi
S hliníkovou fólií připevněnými drátem, páskou se samolepícím přesahem
ploch rovných
75 | 713311211 | jednovrstvá | m2 | 0.8 |  | 0
Přesun hmot pro izolace tepelné do vodorovné vzdálenosti 50 m
v objektech výšky
| 998712004 | do 12 m | % | 0 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
A04 - Izolace tepelné potrubí
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Tepelné izolace (ref. PAROC Hvac Section AluCoat T)
tl. 40 mm
76 | 531201213 | prům. 28 | m | 81 |  | 0
77 | 531201214 | prům. 35. | m | 21 |  | 0
78 | 531201215 | prům. 42. | m | 14 |  | 0
79 | 531201216 | prům. 48. | m | 22 |  | 0
80 | 531201218 | prům. 60. | m | 23 |  | 0
tl. 80 mm
81 | 531201526 | prům. 159 (HVDT) | m | 1 |  | 0
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami
potrubními pouzdry
s hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
potrubí
jednovrstvá
82 | 713463313 | D do 150 mm | m | 110 |  | 0
83 | 713463317 | ohybů D do 150 mm | m | 51 |  | 0
Přesun hmot pro izolace tepelné do vodorovné vzdálenosti 50 m
v objektech výšky
| 998713102 | do 12 m | % | 0 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
B01 - Odstranění tepelných izolací - demontáž
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Odstranění tepelné izolace těles
84 | 713300811 | ploch rovných | m2 | 0.8 |  | 0
z vláknitých materiálů
85 | 713300842 | s konstrukcí s povrchovou úpravou | m2 | 0.8 |  | 0
Přesun hmot pro izolace tepelné do vodorovné vzdálenosti 50 m
v objektech výšky
| 998714003 | do 12 m | % | 0 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
B04 - Odstranění tepelných izolací potrubí
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi
potrubí, tl. izolace
připevněnými samolepící hliníkovou páskou
potrubí, tl. izolace
86 | 713410861 | do 50 mm | m | 160 |  | 0
ohybů, tl. izolace
87 | 713410871 | do 50 mm | m | 45 |  | 0
Přesun hmot pro izolace tepelné do vodorovné vzdálenosti 50 m
v objektech výšky
| 998715003 | do 12 m | % | 0 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
HZS
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Topná zkouška
88 | 510000006 | vyzkoušení a vyregulování systému | hod | 36 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
Doplňkové konstrukce (ceník 800-767)
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Dodávka doplňkových konstrukcí
89 | 520000061 | Jekl 60x40x3 - 4,132 kg/m | m | 2.4 |  | 0
Montáž atyp. konstrukcí
90 | 767995111 | do 5 kg | kg | 9.92 |  | 0
Přesun pro doplňkové konstrukce
| 998752102 | do 12 m | % | 0 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0
Nátěry (ceník 800-783)
P.Č. | Číslo materiálu | Název | M.J. | Množství | Cena za jednotku | Celková cena
Nátěry doplňk.konstrukcí syntetické
Základní nátěr zámečnických konstrukcí
jednonásobný
91 | 783314201 | syntetický | m2 | 0.5 |  | 0
Krycí nátěr zámečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický
92 | 783337101 | standardní | m2 | 0.5 |  | 0
Základní atikorozní nátěr armatur a kovových potrubí
jednonásobný syntetický
potrubí do DN 50
93 | 783614551 | standardní | m | 72 |  | 0
Krycí nátěr armatur a kovových potrubí
potrubí do DN 50
94 | 783617601 | jednonásobný syntetický | m | 5 |  | 0
Přesun hmot
v objektech výšky
| 998783003 | do 12 m | % | 0 |  | 0
Cena oddílu: | [5 empty] | 0

## M21
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0a8aafba-1e38-4cb7-9cbd-f329dd900596}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU NA POZEMKU parc.č. 34, k.ú. TÁBOR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4. 3. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU NA POZEMKU parc.č. 34, k.ú. TÁBOR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 3. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU NA POZEMKU parc.č. 34, k.ú. TÁBOR
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4. 3. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.36034 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1225 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 198 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007408622
2 | K | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -30627880
3 | K | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 104 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771277235
4 | K | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1941790545
5 | K | 741130008 | Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 609513163
6 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -774234783
| D | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | M | 10.044.057 | Sádra balená á 30 kg | kg | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -630724773
8 | K | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -689689644
9 | M | 1001235 | Rozvaděč RE 6xelektroměr, 6xHDO, kompletní včetně zapojení | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290380336
10 | M | 10.052.82515 | Doplnění rozvaděče RB1-9 ; 1ks JISTIČ 16A/1/B,1ks JISTIČ 6A/1/B,1ks instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. - kompletní včetně zapojení | KS | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399764592
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1225 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 743111116 | Montáž trubka plastová tuhá D 26 mm uložená pevně | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864563714
12 | M | 10.039.957 | Trubka pevná 1532 pr.32 320N šedá | M | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600348010
13 | K | 7431211161 | Mtž trubka pancéřová D 50 mm pevně uložená do tuhých plast krabic | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1354257844
14 | M | 203200111 | Trubka ohebná KOPOFLEX 50 (KF 09050_BA) | m | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1826711647
15 | K | 743411311 | Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002693228
16 | M | 10.074.803 | Krabice KU 68-1903 | KS | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 831238315
17 | K | 743419130 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -406321313
18 | K | 743552122 | Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 100 mm bez víka | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2093570151
19 | M | 345754920 | Kabelový žlab neděrovaný NIXKZN 50X62_IX galv.zinek včetně držáků, spojek s přínýtovaným víkem-změřit na stavbě | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.1225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227950587
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 741990041 | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639375084
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.23784 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15927 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 210010324 | Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KT 250 bez svorkovnic | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1475329146
22 | M | 3457154405 | Rozvodnice KT250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.00064 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1521854289
23 | K | 210100014 | Připojení bojler | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1169867402
24 | K | 210220451 | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku | m | 234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -57014546
25 | M | 10180161 | VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY | m | 234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 370036114
26 | K | 210220451 | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1348187819
27 | M | 10100175 | VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 523652942
28 | K | 210220451.1 | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1050252693
29 | M | 341421600.1 | CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0135 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 789933296
30 | K | 210800007 | Montáž měděných vodičů CYY, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V 25 až 35 mm2 pod omítku ve stěně | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1323968694
31 | M | 3411162001 | kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm2 - změřit na stavbě | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00195 | 0.0975 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 754575691
32 | K | 210802024 | Montáž měděných šňůr lehkých AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV do 1,6 kg uložených volně | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -148716117
33 | M | 341432880 | Kabel H05VV-F, CYSY, 3x2,5 mm2, ohebný, bílý | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000135 | 0.003645 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1120110652
34 | K | 210810013 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně | m | 234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1960842426
35 | M | 10.048.218 | CYKY 4J10 (4Bx10) | M | 234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1595048286
36 | K | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -964682379
37 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 234 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000117 | 0.027378 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -472637709
38 | K | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 987811464
39 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000167 | 0.016032 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1587241347
40 | K | 86310004 | Přihlášky a revize odběrných míst ČEZ,EG.D | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1817959017
41 | K | PD | Přesun dodávek | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 900377624
42 | K | PM | Přidružený materiál | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 843350529
43 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1669404895
44 | K | ZV | Zednické výpomoci | % |  |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1522452027
45 | M | 345626930 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-06 | 6e-05 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1259197350
46 | M | 345626940 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-06 | 0.00012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1305209322
47 | M | 345626950 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-06 | 0.0002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -144802968
48 | M | 345626960 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -68259836
| D | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 360020611 | Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 450 mm, průměru 30 mm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1607739309
50 | K | 360020611.2 | Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 200 mm, průměru 30 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1855843701
51 | K | 360020612 | Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 700 mm, průměru 50 mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1408087949
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.078562 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 460600061 | Odvoz suti a vybouraných hmot | t | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -643590409
53 | K | 460680592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1593071448
54 | K | 460680593 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -215358468
55 | K | 460680594 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 10 cm | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1795368936
56 | K | 460680604 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -23701450
57 | K | 460690032.1 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1780315455
58 | M | 562810820.1 | hmoždinka HL 10+vrut | tis kus | 0.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.000162 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 962285203
59 | M | 941955003R00.1 | Pronájem lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 2ks | den | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 959421705
60 | K | 460903316 | Zazdění skříní nn bez koncového dílu hl do 30 cm, v 180 cm a š do 100 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0389 | 0.0778 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -315700833
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - připojení na stávající elektroinstalaci, úprava stávajících rozvaděčů RB pro přidání jističů, připojení nového přívodu, přepojení stávající provozovny | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1901300743
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -38267966
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1183514172
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1837556134

## M24
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:
Objekt: |  |  |  | Zpracoval:
Část:
Objednatel: |  |  |  | Datum:
Zhotovitel: |  |  |  | 2024-03-25
P.Č. | Kód položky | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Zařízení MaR | 0 | 0 | 0
|  | Demontáže | 0 | 0 | 0
|  | Materiál MaR umístěný v rozváděči | 0 | 0 | 0
|  | Řídicí systém umístěný v rozváděči | 0 | 0 | 0
|  | Rozváděč | 0 | 0 | 0
|  | Kabely | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační materiál | 0 | 0 | 0
|  | Služby | 0 | 0 | 0
Celkem bez DPH: |  |  | 0 | 0 | 0

## M24polo
ROZPOČET
Stavba: |  | BD-Betlémská 275-Tábor-plyn.kotelna
Objekt:
Část: |  | Měření a regulace
Objednatel: |  |  |  |  | Datum:
Zhotovitel: |  |  |  |  | 2024-03-25
Pozice | Typ | Popis zařízení | výrobce / dodavatel | MJ | Počet | M a t e r i á l |  | P r á c e |  | Celkem
[6 empty] | Cena | Celkem | Cena | Celkem
[6 empty] | Kč/ks | Kč | Kč/ks | Kč | Kč
|  | Zařízení MaR |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
01-01/PF1 |  | Poruchové světlo s červeným pruhem 230V/60W | dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01/SF1 | XALK178 | Hřibové tlačítko 40mm RU, pro odblokování otočit | dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01/BL1 | PS 2 - 5m | Snímač zaplavení včetně vyhodnocovacího relé. Napájení 230 V st +6 -10%. Zatížení kontaktů relé 250 V / 5 A (vyhodnocovací relé je v položce mat. MaR v rozváděči). Včetně veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | Mave | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01/BT1 | 61126 + 405961014816 + 405061221216 | "Regulátor teploty kapilárový průmyslový s rozsahem +30 až +90°C,délka kapiláry 1,6 metru, včetně nerezové ochranné jímky L=135mm, návarku a veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu." | ZPA Ústí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01/BT2 | 61126 + 405961014816 + 405061221216 | Regulátor teploty kapilárový průmyslový s rozsahem +30 až +90°C,délka kapiláry 1,6 metru, včetně nerezové ochranné jímky L=135mm, návarku a veškerého příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu | ZPA Ústí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01/BQ1 | GC20PK | Dvoustavový detektor výskytu ZP, připojení přes konektor, kalibrovat na zemní plyn , napájení 10-16Vss, provoz +5...+45°C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | JTO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01/BQ2 | GIC40N | Třístupňový detektor CO, napájení 12 nebo 24 VDC (přerušení propojky), proud 50mA, výstupní signál otevřený kolektor 60V=/0,3A (tovární nastavení 100 ppm pro stupeň III, 50 ppm pro stupeň II a 30 ppm pro stupeň I), max. měřící rozsah 250ppm, pomocný výstup pro signalizaci poruchy (kontakt max.60V=/1A). Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | JTO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01/BP1 | KPI 35 + kryt IP 55 | Tlakový snímač, -0,2 až 8 bar, difer 0,5 až 2 bar, max. tlak 18 bar, připojení G 1/4A vč. krytu pro zvýšení krytí na IP 55, teplota okolí -40 °C až 65 °C. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | Danfoss | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01/BP1 |  | Návarek pro snímač tlaku G1/4". Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-01/BP1 |  | Uzavírací kohout s odvzdušněním pro připojení snímače tlaku. Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/EM1 |  | Elektrické připojení napájení kotle 230V, ovládání kotle signálem 0-10V, povolení chodu, signalizace chodu a poruchy do nadřazeného systému - připojení. (zařízení dodávkou ÚT) | Dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/EM2 |  | Elektrické připojení napájení kotle 230V, ovládání kotle signálem 0-10V, povolení chodu, signalizace chodu a poruchy do nadřazeného systému - připojení. (zařízení dodávkou ÚT) | Dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT1 | NS121-120 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT1 |  | Návarek G1/2" Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT1 |  | Jímka L=100mm, G1/2 Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT2 | NS121-120 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT2 |  | Návarek G1/2" Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT2 |  | Jímka L=100mm, G1/2 Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT3 | NS121-120 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT3 |  | Návarek G1/2" Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT3 |  | Jímka L=100mm, G1/2 Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT4 | NS121-120 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT4 |  | Návarek G1/2" Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT4 |  | Jímka L=100mm, G1/2 Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-02/BT5 | NS 111A | Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, IP65, včetně kompletnho příslušenství pro montáž. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03/BT1 | NS121-240 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03/BT1 |  | Ochranná jímka 220mm, G1/2'ˇ Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03/BT1 |  | Návarek G1/2" Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03/BT2 | NS121-240 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 240mm, -30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03/BT2 |  | Ochranná jímka 220mm, G1/2'ˇ Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-03/BT2 |  | Návarek G1/2" Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04/MA1 |  | Připojení oběhového ToV čerpadla, 230V, 0,009kW, 0,09A, včetně ovládání a signalizace provozních a poruchových stavů. Dodávka ÚT. | Dodávka technolgie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04/BT1 | NS121-120 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04/BT1 |  | Návarek G1/2" Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-04/BT1 |  | Jímka L=100mm, G1/2 Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05/MA1 |  | Připojení oběhového ToV čerpadla, 230V, 0,005kW, 0,09A, včetně ovládání a signalizace provozních a poruchových stavů. Dodávka ÚT. | Dodávka technolgie | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05/BT1 | NS121-120 | Ponorné teplotní čidlo Ni1000/6180 - se stonkem 120mm, -30 ... +150 ° C Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05/BT1 |  | Návarek G1/2" Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-05/BT1 |  | Jímka L=100mm, G1/2 Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | Sensit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-06/MA1 | QBE2003-P-10 | Snímač tlaku analog., 0-10bar, 3-vodič 0-10V, Un 24VDC, Dodávka a montáž do provozuschopného stavu | Siemens | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-06/MA1 |  | Návarek pro snímač tlaku G 1/2. Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01-06/MA1 |  | Uzavírací kohout s odvzdušněním pro připojení snímače tlaku. Dodávka MaR, montáž dodávkou ÚT. | dodávka MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáže |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Demontáž a odpojení stávajícího rozváděče | MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. odpojení stávajících periferií Mar | MaR | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. odpojení stávajích plynových kotlů | MaR | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Stažení nepotřebné kabeláže | MaR | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál MaR umístěný v rozváděči |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| RVH-12V | Relé pro kontrolu hladiny, připojení pro tři sondy, napájení 230V nebo 12-24V AC/DC, 4VA | Elektrocom | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NZ34-DIN | Napájecí zdroj pro detektor plynu, provedení na DIN lištu, napájecí napětí 230V/16VA, výstup 12V | JTO | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Řídicí systém umístěný v rozváděči |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 750-891 | CPU jednotka s rozhraním ETHERNET 10/100Mbs, Ethernet, 2x RJ45 | Wago | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750-1405 | 1405, modul DI, 16DI, 24V= | Wago | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750-1504 | 16-Channel Digital Output Module 24 V DC | Wago | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750-451 | 8-Channel Analog Imput Module for RTDs | Wago | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750-497 | 8-Channel Analog Imput Module, 0 ... 10V/+-10V | Wago | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750-597 | 8 analogových výstupů (2-vodiče), 0-10V/+-10V, konfigurovatelné | Wago | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 750-600 | End Module | Wago | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MT 8071iE | 7 “ LCD TFT barevný display (65 536 barev), dotyková obrazovka,rozlišení obrazovky 800 x 480, 3x sériový port, 1xEthernet, 1xUSB 2.0, 1xUSB 1.1, slot pro SD kartu | Wago | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE | Bezdrátový LTE router, 2x Ethernet 10/100, 1x USB-B, 2x RS232/485, 2x SIM,GPS, montáž na panel šrouby, napájení 8-30V DC (PoE, adaptér nebo přímo dvouvodič), max. příkon 9W, krytí IP 54, interní anténa. | MikroTik | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rozváděč |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Nástěný rozváděč 800x1200x300 (š x v x h), IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, montážní deska | Dodávka a montáž MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Další příslušenství rozvaděče: 1x bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, zdroj 230V/24VDC-8A, 1xservisní zásuvka 230V/16A, 5x1f jistič, přepěťová ochrana 1 a 2 stupně, přepěťová ochrana 3.. st. s VF filtrem, osvětlení rozváděče, koncový snímač dveří. | Dodávka a montáž MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hlavní vypínač/jistič s ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=25A. | Dodávka a montáž MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro připojení optické a akustické signalizace poruchy Složení: 2x pomocné relé, 2x jistič, svorky | Dodávka a montáž MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod nouzového odstavení technologie tlačítky C-Stop Složení: 1x tlačítko hřibové s aretací + 1x kontakt, signalizace do řídícího systému, 1 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu | Dodávka a montáž MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek s pojistkou a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči | Dodávka a montáž MaR | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod signalizace z kontaktních snímačů Složení: 1 x pomocné relé, 1x signalizace do řídícího systému, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu | Dodávka a montáž MaR | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro motor čerpadla, 230 VAC do 0,5kW Složení: 3 x pomocné relé, 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 1x stykač, 1x přepínač "AUT-0-RUČ", sign. do řídícího systému,2x signálka, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. | Dodávka a montáž MaR | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro čidlo úniku plynu Složení: 1x jistič, 2 x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. | Dodávka a montáž MaR | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro řízení havarijního uzávěru plynu Složení: 1 x pomocné relé, 1x jistič, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. | Dodávka a montáž MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro povrchovou zásuvku napájení kotle. Složení: 1 x jistič, 1x stykač, 1 x signalizace do řídícího systému | Dodávka a montáž MaR |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obvod pro kaskádní řízení kotle 0-10V, včetně zpětné poruchové signalizace. Složení: 2x relé, 2x signalizace do řídicího systému, kompletní připojení vč. Svorek, kabelových ucpávek a upevň. Materiálu | Dodávka a montáž MaR | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Silový vývod . Složení: 1 x jistič, 1 x signalizace do řídícího systému | Dodávka a montáž MaR |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiál MaR umístěný v rozváděči | dod. MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Řídící systém umístěný v rozváděči | dod. MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál | dod. MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výroba rozváděče | dod. MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabely |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| CYKY-J 5x4 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni/UV | dodávka MaR | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací, pevně zem/vzduch, odol. plameni/UV | dodávka MaR | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JYTY 4x1 | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný, odol. plameni | dodávka MaR | m | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JYTY 7x1 | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný, odol. plameni | dodávka MaR | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ŽZ vodič CY 6mm | dodávka MaR | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační materiál |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Žárově zinkovaný drátěný kabelový žlab 60/200 | Drátěný kabelový žlab kovový, žárově zinkovaný 60x200, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství! | Kopos Kolín | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LV40x20 | Lišta vkládací včetně příslušenství | MaR | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LV40x40 | Lišta vkládací včetně příslušenství | MaR | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, včetně úchytného materiálu a veškerého montážního příslušenství | Dodávka MaR | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační trubka šedá průměr 20mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu | Dodávka MaR | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Instalační trubka plastová, ohebná průměr 25mm, včetně úchytného materiálu a veškerého montážního příslušenství | Dodávka MaR | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| El. Inst. Krabice | Elektroinstalační svorkovnicová krabice |  | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Služby |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Zpracování výrobní dokumentace | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Koordinace MaR a ostatní technologie | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Softwarové vybavení řídícího systému | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | skutečný počet I/O je 40ks místo 96
|  | Softwarové vybavení operátorského panelu | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | skutečný počet I/O je 40ks místo 96
|  | Doplnění software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres) | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | skutečný počet I/O je 40ks místo 96
|  | Doplnění software operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a provozního deníku) | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | skutečný počet I/O je 40ks místo 96
|  | Software pro realizaci datového přenosu | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Výchozí revize elektrických zařízení | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Komplexní zkoušky | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zkušební provoz | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zařízení staveniště | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Likvidace demontovaného odpadu | MaR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0